Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je:

1.  hnuteľný majetok v k. ú. Prievidza, ktorý má spoločnosť v nájme od mesta Prievidza, ako aj ďalšieho majetku vo vlastníctve mesta Prievidza, ktorý spoločnosť PTH v súčasnosti užíva, na účel dodávky a výroby tepla a teplej úžitkovej vody a to:

- TECHNOLÓGIA VS-8,  Ul. Rastislavova  4

VS obsahuje  -  riadiaci systém Softcontrol, servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B12-30  -  ohrievač TÚV  v. č. 95571/252/02

SWEP B35-60  -  výmenník ÚK  v. č. 10065-060

- MOMENTOVÝ KĽÚČ  LOGSTOR

Kľúč na otváranie predizolovaných guľových ventilov do DN 400

- MERAČ  TEPLA 1715  –  1 ks,  Ul. J.M. Hodžu 1,3

Ultraflow 50

- MERAČ TEPLA VUB  –  1 ks,  Námestie slobody

WPH 65

- MERAČ TEPLA - OSBD/A-5,6,8  –  3 ks

Ul. I. Bukovčana 1  -  A-5 WS 65

Ul. Ľ.  Ondrejova 32  -  A-6 WS 65

Ul. I. Bukovčana17  -  A-8 WS 80

- MERAČ TEPLA-OV-5000 NM  –  1 ks ,  Ul. Ľ. Ondrejova  26

WS 65

- MERAČ TEPLA A-7  –  1 ks,  Ul. P. O. Šafárika 2

WPH 50

- MERAČ TEPLA-NBP BUKOVCANA  –  1 ks,  Ul. I. Bukovčana

MTBR 414  DN 40

- MERAČ TEPLA C-3  –  1 ks,  Ul. M. Rázusa 38

WPH 65

- MERAČ TEPLA - OSBD/C-2  –  1 ks,  Ul. M. Rázusa 21

WPH 65

- ČERPADLO WILLO  –  1 ks vo VS 17

Čerpadlo ÚK WILO 100 vo VS 17

- MERAČ TEPLA VS-17  –  2 ks,  Ul.F. Urbánka 14

Celkový WP 100,  TÚV WS 100

MERAČ TEPLA - OSBD/C-4,5,6,7  –  4 ks

Ul. J. Roháča 9  -  C-4  WPH 50

Ul. P. J.  Šafárika 11  -  C-5 WPH 50

Ul. F. Urbánka 3  -  C-6  WPH 50

Ul. J. Palárika 19  -  C-7  WP 50

- TECHNOLÓGIA VS-17,  Ul.  F. Urbánka 14

VS obsahuje - riadiaci systém Term,servoventil pre TÚV a ÚK

VV2UH-ohrievač TÚV   64479

VV2UH-výmenník ÚK   64477

VV2UH-ohrievač TÚV   64480

VV2UH-výmenník ÚK   64478

- MERAČ TEPLA VS-18  –  2 ks,  Ul.  J. Palárika 3

Celkový WPH 80,  TÚV WS 80

- MERAČ TEPLA ZŠ ŠAFÁRIKA  –  1 ks,   ZŠ na Ul. P. J. Šafárika

WPH 50

- TECHNOLÓGIA VS-18,  Ul.  J. Palárika 3

VS obsahuje - riadiaci systém OMOS, servoventil pre TÚV a ÚK

VV2UH-ohrievač TÚV   15193

VV2UH-výmenník ÚK   15195

VV2UH-ohrievač TÚV   15194

VV2UH-výmenník ÚK   15196

- MERAČ TEPLA-OSBD/Z10,11,12,15,16,17,21  –  7 ks

Ul. I. Bednára 2  -  Z10 WPH 50

Ul. I. Krasku 2  -  Z11 WPH 50

Ul. L. N. Tolstého 3  -  Z12 WPH 50

Ul. M. Mišúta 1  -  Z15 WPH 50

Ul. M. Mišúta 9  -  Z16 WPH 65

Ul. E. M. Šoltésovej  1  -  Z17 WPH 50

Ul. P. Dobšinského 2  -  Z21 WP 50

- MERAČ TEPLA-MS A DJ  –  1 ks,  Ul. M. Mišúta 2

WP 80

- MERAČ TEPLA Z-13  –  1 ks,  Ul.  A.  Bednára 5

WPH 65

- VYMENN.STANICA C.20 - TECHNOL. ČASŤ,   Ul. J. Francisciho 8

VS obsahuje - riadiaci systém OMOS, servoventil pre TÚV a ÚK

VV2UH-ohrievač TÚV   15363

VV2UH-výmenník ÚK   15365

VV2UH-ohrievač TÚV   15364

VV2UH-výmenník ÚK   15366

- MERAČ TEPLA Z-18  –  1 ks,  Ul. E. M. Šoltésovej 11

WS 50

- MERAČ TEPLA  Z-19  –  2 ks

Z-19 Francisciho 19  -  WPH  65

Z-19 Francisciho 13  -  WS	50

- MERAČ TEPLA-OV-5000 Z  –  1 ks,  Ul. M. Mišúta 19

WPH 100

- MERAČ TEPLA VS-20  –  2 ks,  Ul. J. Francisciho 8

Celkový WPH 100,  TÚV WS 100

- MERAČ TEPLA - OSBD/Z-6,7,8,9  –  4 ks

Ul. J. Francisciho 2  -  Z-6 WP 65

Ul. L. V. Tolstého 15  -  Z-7 WPH 65

Ul. J. Francisciho 1 -  Z-8 WS 80

Ul. L. V. Tolstého 9  -  Z-9 WS 80

- TECHNOLÓGIA VS-20,  Ul. J. Francisciho 8

VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK

VV2UH-ohrievač TÚV   15363

VV2UH-výmenník ÚK   15365

VV2UH-ohrievač TÚV   15364

VV2UH-výmenník ÚK   15366

- MERAČ TEPLA VS-23  –  1 ks,  Urbárska ul. 26

Celkový  Ultraflow 100

- MERAČ TEPLA - OSBD/NA-6,E-191,5,6   –  10 ks

Urbárska ul. 5 - NA-6, WPH65

Urbárska ul. 9 - NA- 6, WPH50

Urbárska 14 NA-7.1.2 Urbárska 14 WPH 65

Urbárska 22 NA-7.1.2 Urbárska 22 WPH 65

Urbárska 6 NA-7.3. Urbárska 6 WPH 65

Dúbravská ul. 19 - NA-5 WP 50

Dúbravská ul. 15 - NA-5 WPH 50

Kútovská ul. 17 - NA-5 WPH50

Kútovská ul. 19 - NA-5 WPH 50

Kútovská ul. 25 - NA-5 WPH50

- TECHNOLÓGIA VS-23,  Urbárska ul. 26

VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK

HK3-84 - ohrievač TUV   7405/2003

VV2UH-výmenník ÚK   10407

HK3-84 - ohrievač TUV   7404/2003

VV2UH-výmenník ÚK   10408

- MERAČ TEPLA NA.2  –  1 ks,  Gazdovská ul. 4

WPH 50

- MERAČ TEPLA VS-24  –  2 ks,  Gazdovská ul. 16

WP 100, WS 100

- MERAČ TEPLA - OSBD/NA1.1,1.2,2  –  2ks

Majerská ul. 4 - WPH 50

Majerská ul. 8 - WPH 100

- TECHNOLÓGIA VS-24,  Gazdovská ul. 16

VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK

VV2UH-ohrievač TÚV   10396

VV2UH-výmenník ÚK   10398

VV2UH-ohrievač TÚV   10397

VV2UH-výmenník ÚK   10399

- MERAČ TEPLA NA.3  –  4 ks

Veľkonecpalská ul. 77 - WPH 80

Veľkonecpalská ul. 83 - WPH 65

Kútovská ul. 5 - WPH 80

Kútovská ul. 11 - WPH 50

- MERAČ TEPLA VS-25  –  2 ks,  Dúbravská ul. 16

Celkový WPH 100, TÚV WPH 100

- MERAČ TEPLA - OSBD/NA 4  –  1 ks,   Dúbravská ul. 4

WPH 50

- TECHNOLÓGIA VS-25, Dúbravská ul. 16

VS obsahuje - riadiaci systém OMOS,servoventil pre TÚV a ÚK

VV2UH-ohrievač TÚV   21806

VV2UH-výmenník ÚK   21809

VV2UH-ohrievač TÚV   21807

VV2UH-výmenník ÚK   21808

- TECHNOLÓGIA VS-1213, Svätoplukova ul.  18

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-70 - výmenník ÚK	   25031

HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25032

- TECHNOLÓGIA VS-1215, Krajná ul. 4

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-62 - výmenník ÚK	   13591

HKL-HK1-26/26 - ohrievač TÚV   13592

- TECHNOLÓGIA VS-1219, Svätoplukova ul. 34

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-50 - výmenník ÚK	  25045

HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25042

- TECHNOLÓGIA VS-1221,  Ul.  M. R. Štefánika 21

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B12-24/20 - ohrievač TÚV    95542/205/01

SWEP B35-10 - výmenník ÚK   95542/205/02

- TECHNOLÓGIA VS-1222, Vnútorná ul. 17

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-44 - výmenník ÚK   13598

HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV   13599

- TECHNOLÓGIA VS-1225, Súbežná ul. 1

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HL2-50 - výmenník ÚK   48582

HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25040

- TECHNOLÓGIA VS-1226, Vnútorná ul. 5

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-44 - výmenník ÚK  13594

HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV  13595

- TECHNOLÓGIA VS-1227,  Ul. Gavloviča 17

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-44 - výmenník ÚK  13596

HKL-HK1-18/20-2V - ohrievač TÚV  13597

- TECHNOLÓGIA VS-1228,  Svätoplukova ul. 6

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HK1-24/28 - ohrievač TÚV   13608

HKL-HL1-64 - výmenník ÚK	   13606

- TECHNOLÓGIA VS-1230,  Ul. F. Madvu 8

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

VS v súčasnosti nie je v prevádzke,v objekte je vybudovaná plynová kotolňa

- TECHNOLÓGIA VS-1233,  Banícka ul. 10

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-70 - výmenník ÚK   25035

HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25030

- TECHNOLÓGIA VS-1235,  Ul.  Björnsona 44

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-86 - výmenník ÚK   13609

HKL-HK1-32/36 - ohrievač TÚV   13610

- TECHNOLÓGIA VS-1237,  Ul. Gavloviča 18

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B35-60 - výmenník ÚK   299081506000201

SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/203/01

- TECHNOLÓGIA VS-1239,  Ul. Björnsona 37

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-114 - výmenník ÚK   13603

HKL-HK1-42/48 - ohrievač TÚV   13604

- TECHNOLÓGIA VS-1241,  Banícka ul. 24

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-86 - výmenník ÚK  13612

HKL-HK1-32/36 - ohrievač TÚV  13613

- TECHNOLÓGIA VS-1245,  Ul. J. Kráľa 18

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-60 - výmenník ÚK   25037

HKL-HK1-34/40 - ohrievač TÚV   25038

- TECHNOLÓGIA VS-1248,  Malookružná ul. 48

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-58 - výmenník ÚK	   25055

HKL-HK1-22/22 - ohrievač TÚV   25054

- TECHNOLÓGIA VS-1249,  Malookružná ul. 41

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-50 - výmenník ÚK	   25051

HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25052

- TECHNOLÓGIA VS-1351, Ul. S. Chalupku 55

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol, servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-58 - výmenník ÚK   13618

HKL-HK1-18/20-2V- ohrievač TÚV   13619

- TECHNOLÓGIA VS-1355,  Ul. S. Chalupku 29

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-70 - výmenník ÚK   25033

HKL-HK1-34/46 - ohrievač TÚV   25034

- TECHNOLÓGIA VS-1356,  Ul. S. Chalupku 53

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/197/01

SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/197/02

- TECHNOLÓGIA VS-1359,  Malookružná ul. 31

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HL2-50 - výmenník ÚK   48583

HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25046

- MERAČ TEPLA 1364  –  5 ks

Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač ÚK vo VS	Sonometer

Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač TÚV vo VS	Sonometer

Ul. S. Chalupku 41 - MERAČ TEPLA 1364 Merač ÚK na objekte   DANFOSS

Ul. S. Chalupku 37 - MERAČ TEPLA 1365 Merač ÚK na objekte   Ultraflow

Ul. S. Chalupku 45 - MERAČ TEPLA 1366 Merač ÚK na objekte   DANFOSS

- TECHNOLÓGIA VS-1364,  Ul. S. Chalupku 41

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-56 - výmenník ÚK   13615

HKL-HK1-22/24 - ohrievač TÚV   13616

- TECHNOLÓGIA VS-1371,  Malookružná ul. 13

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B12-24/20 - ohrievač TÚV   95542/204/01

SWEP B35-50 - výmenník ÚK   95542/204/02

- TECHNOLÓGIA VS-1374,   Ul. Björnsona 21

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-44 - výmenník ÚK   17623

HK1-26/26 - ohrievač TÚV   140766/2008

- MERAČ TEPLA 1374 – 3 ks,   Ul. Björnsona 21

MERAČ TEPLA 1374 ÚK VETVA 1    Ultraflow

MERAČ TEPLA 1374 ÚK VETVA 2   Sonometer

MERAČ TEPLA 1374 TÚV   SONO

- TECHNOLÓGIA VS-1376,   Ul. Gavloviča 1

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL4-54 - výmenník ÚK   25027

HKL-HK2-32/68 - ohrievač TÚV   25026

- TECHNOLÓGIA VS-1378, Nám. J. C. Hronského 14

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL1-66 - výmenník ÚK   13600

HKL-HK1-26/28 - ohrievač TÚV  13601

- TECHNOLÓGIA VS-1478,   Ul. J. Kráľa 32

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-88 - výmenník ÚK   25029

HKL-HK1-44/60 - ohrievač TÚV	 25028

- TECHNOLÓGIA VS-1479,   Súbežná ul. 27

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25043

HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV   25044

- TECHNOLÓGIA VS-1480,   Súbežná ul. 35

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-50 - výmenník ÚK   25053

HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV	  25050

- TECHNOLÓGIA VS-1483,   Svätoplukova ul. 1

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HL2-60 - výmenník ÚK	8802

HKL-HK1-34/34 - ohrievač TÚV	 25048

- TECHNOLÓGIA VS-1519,   Ul. A. Rudnaya 27

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/198/01

SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/198/02

- TECHNOLÓGIA VS-1521,   Ul. A. Rudnaya 19

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/199/01

SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/199/02

- TECHNOLÓGIA VS-1522,   Ul. A. Rudnaya 13

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

HKL-HL2-60 - výmenník ÚK  25039

HKL-HK1-34/40 - ohrievač TÚV	 25036

- TECHNOLÓGIA VS-1523,   Ul. A. Rudnaya 11

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

XB30-2-36/36 - ohrievač TÚV  225G1G1

SWEP B35-60 - výmenník ÚK  95542/200/02

- TECHNOLÓGIA VS-1525,   Ul. A. Rudnaya 3

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B35-80 - výmenník ÚK   299081508000830

HK13-50 - ohrievač TÚV   35698/05

- TECHNOLÓGIA VS-1527,   Ul. S. Chalupku 26

VS obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,servoventil pre TÚV a ÚK

SWEP B12-36/30 - ohrievač TÚV   95542/201/01

SWEP B35-60 - výmenník ÚK   95542/201/02

- MERAČ TEPLA-OSBD  –  3 ks

Lúčna ul. 28  -  MERAČ TEPLA 1741   WP 50

Lúčna ul. 22  -  MERAČ TEPLA 1742   SONOMETER  40

Lúčna ul. 16  -  MERAČ TEPLA 1744   SONOMETER  40

- MERAČ TEPLA-MESTO PA-MS  –  1 ks

Športová 34  -  WPH 65

- MERAČ TEPLA 1740  – 1 ks

Športová ul. 40  -  SONOMETER 40

- MERAČ TEPLA-NBP NAD PK-2

Športová ul. 38  -  Kamstrup 25

- MERAČ TEPLA JESENSKEHO 17,1,3,7 – 3 ks

Ul. J. JESENSKEHO 17  -  MERAČ TEPLA	WPH 65

Ul. J. JESENSKEHO 1-3  -  MERAČ TEPLA	 WPH 65

Ul. J. JESENSKEHO 7  -  MERAČ TEPLA  WPH 50

- MERAČ TEPLA-B-3,539  – 1 ks

WPH 65

- TECHNOLÓGIA K-7, plynová kotolňa  Ul.  A.  Hlinku 17

PK obsahuje - riadiaci systém Softcontrol,

3 ks plynových kotlov Viadrus G 300, 241 kW,horáky-Weishaupt

WG 30 N/1

- MERAČ TEPLA  K-7  –  3 ks, Ul.  A.  Hlinku 17

MERAČ TEPLA  K-7 ÚK M1   WPH  50

MERAČ TEPLA  K-7 ÚK M2   WPH  50

MERAČ TEPLA  K-7 TÚV	414   40

- MERAČ TEPLA  1712,13,14,15  –  6 ks

- Merač tepla  Mestský úrad  –  1 ks, Nám. Slobody 14

- Merač tepla  –  2 ks, Ul. M. Falešníka 12 a 14

- Zabezpečovacie zariadenie  (VS-11)

- Kompenzačná  jednotka V-1

VONK. VYREG. SEKUNDÁRNYCH SIETÍ   K-2, VS-1, VS-2, VS-3, VS-4, VS-5, VS-11

2. nehnuteľného majetku v k. ú. Prievidza, ktoré má spoločnosť v nájme od mesta Prievidza, ako aj ďalšieho majetku vo vlastníctve mesta Prievidza, ktorý spoločnosť PTH v súčasnosti užíva, na účel dodávky a výroby tepla a teplej úžitkovej vody a to:

A:  pozemkov zapísaných na LV č. 1:

- parcela registra C KN 1904, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 392 m2

- parcela registra C KN 5036/2, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2

- parcela registra C KN 5010, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 406 m2

- parcela registra C KN 6652/52, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 206 m2

- parcela registra C KN 6652/90, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 195 m2

- parcela registra C KN 6652/89, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 187 m2

- parcela registra C KN 2747/8, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 355 m2

B:  stavieb zapísaných na LV č. 1:

- Výmenníková stanica VS-9, súpisné číslo 10750 na parcele registra C KN 1904

- Výmenníková stanica VS-17, súpisné číslo 30911 na parcele registra C KN 5036/2

- Výmenníková stanica VS-18, súpisné číslo 30921 na parcele registra C KN 5036/6

- Výmenníková stanica VS-20, súpisné číslo 20741 na parcele registra C KN 5010

- Výmenníková stanica VS-23, súpisné číslo 30949 na parcele registra C KN 6652/52

- Výmenníková stanica VS-24, súpisné číslo 30929 na parcele registra C KN 6652/90

- Výmenníková stanica VS-25, súpisné číslo 30936 na parcele registra C KN 6652/89

- Prevádzková budova K-5, súpisné číslo 10540 na parcele registra C KN 2747/8

C:  stavieb nezapísaných na LV č. 1:

- Sekundárny rozvod tepla C-6, na parcele 5036/1

- Sekundárny rozvod tepla C-7, na parcele 5036/1

- Sekundárny rozvod tepla C-5, na parcele 5036/1

- Prípojka tepla OVKSS, na parcele 2059/1, 2051/1, 2157/2

- Sekundárny rozvod tepla C-4, na parcele 5036/1

- Sekundárny rozvod k OV 5000, na parcele 4870/1

- Sekundárny rozvod tepla NA-6, na parcele 6652/1

- Sekundárny rozvod tepla NA-5, na parcele 6652/1

- Sekundárny rozvod tepla NA-7, na parcele 6652/1

- Sekundárny rozvod tepla NA-4, na parcele 6652/1

- Sekundárny rozvod tepla NA-1.1, na parcele 6652/1

- Sekundárny rozvod tepla NA-2, na parcele 6652/1

Mesto Prievidza si neuplatňuje predkupné právo na nadobudnutie 13 973 akcií, pričom menovitá hodnota akcií je 4 638 186,287897  €, spoločnosti PTH, a.s. vlastnených spoločnosťou VNG Slovakia, spol. s.r.o. za rovnakých podmienok ako sú podmienky stanovené v zmluve o predaji akcií uzatvorenej s HBP, a.s.

Obsahom uznesenie Mestského zastupiteľstva č 193/14. je aj zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Prievidza strpieť vstup, vjazd, prechod a prejazd peších osôb a motorových vozidiel , uloženie, vedenie, prevádzku, obsluhu, odpočty, údržbu a opravy sústavy tepelných zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, vrátane verejných rozvodov a tepelných prípojok  na časti pozemkov  v k. ú. Prievidza:

parcela registra C KN č. 2059/1, ostatné plochy s výmerou 36 238 m2 (Prípojka tepla VŠ – sídl. Mládež),

parcela registra C KN č. 2051/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 306 m2 (Prípojka tepla VŠ – sídl. Mládež),

parcela registra C KN č. 2157/2, ostatné plochy s výmerou 3 598 m2 (Prípojka tepla VŠ – sídl. Mládež),

parcela registra C KN č. 5036/1, ostatné plochy s výmerou 50 993 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-17),

parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-23) ,

parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-24) ,

parcela registra C KN č. 6652/1, ostatné plochy s výmerou 67 496 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-25) ,

parcela registra C KN č. 5045/1, ostatné plochy s výmerou 9 912 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-12),

parcela registra C KN č. 5045/2, ostatné plochy s výmerou 4 824 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-12),

parcela registra C KN č. 5046/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 990 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-12),

parcela registra C KN č. 5046/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 235 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-12),

parcela registra C KN č. 5050/1, ostatné plochy s výmerou 14 121 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-16),

parcela registra C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 29 474 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-16),

parcela registra C KN č. 5061/1, ostatné plochy s výmerou 8 020 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-16),

parcela registra C KN č. 5055, ostatné plochy s výmerou 8 222 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-16),

parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-19),

parcela registra C KN č. 4873, ostatné plochy s výmerou 2 667 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-19),

parcela registra C KN č. 4972/1, ostatné plochy s výmerou 9 601 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-19),

parcela registra C KN č. 4972/8, ostatné plochy s výmerou 69 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-19),

parcela registra C KN č. 4983/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 467 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-19),

parcela registra C KN č. 4990/1, ostatné plochy s výmerou 13 856 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-19),

parcela registra C KN č. 4870/1, ostatné plochy s výmerou 17 534 m2(Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 4875/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 26 102 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 4989, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 311 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 4990/1, ostatné plochy s výmerou 13 856 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 4996/1, ostatné plochy s výmerou 8 491 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 5004, ostatné plochy s výmerou 8 929 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 029 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 5010, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 406 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

parcela registra C KN č. 5015, ostatné plochy s výmerou 1 845 m2 (Sekundárne rozvody okruhu VS-20),

Na účel dodávky a výroby tepla a teplej úžitkovej vody, spôsobom prevodu nehnuteľnosti uvedených v bode a) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko predmet kúpy bude slúžiť najmä na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody a  medzi základné úlohy mesta patrí podľa § 4 ods. 3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, okrem iného aj zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta, ktoré namiesto mesta zabezpečí spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s, so sídlom v Prievidzi, G. Švéniho 3 H.

Zámer a spôsob prevodu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na rokovaní dňa 29.04.2014, uzn. č. 193/14.

Schválenie prevodu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 27.5.2014.

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

Vyvesené:

Zvesené: