Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.	Identifikácia obstarávateľa:

Názov:			Mesto Prievidza

IČO:			318 442

Sídlo:			Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Ing. Anna Kulichová

Telefón :			046 / 5179 713

E- mail :			anna.kulichova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre technické veci:

Ing. Miriam Piterková

Telefón :			046 / 5179 514, 0904 752 663

E- mail :			miriam.piterkova@prievidza.sk

2.	Predmet zákazky a typ zmluvy

2.1	Názov zákazky: „Práce na oprave sociálnych zariadení“

2.2	Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou

2.3	Miesto dodania: Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01  Prievidza

2.4	Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

3.	Opis predmetu zákazky

3.1	Predmetom zákazky je oprava dvoch sociálnych zariadení v MŠ Krmana na prvom a druhom poschodí umiestnených priestorovo nad sebou (stavebno-inštalačné práce):

-	vnútorná kanalizácia – výmena potrubí (PVC), podlahové vpusty s vodorovným odtokom DN 40/50 s nerezovou mriežkou 115x115,

-	vnútorný vodovod – výmena rozvodov vody v podlahe a v stenách, tlakové skúšky vodovodného potrubia,

-	zariadenie – demontáž pôvodnej a montáž novej sanity a armatúr (vrátane termostatického zmiešavacieho ventilu); pri výbere zariadenia zohľadniť určenie zariadení na používanie deťmi materskej školy,

-	vykurovacie telesá – demontáž pôvodného a montáž nového vyhrievacieho telesa,

-	oprava prípadných poškodení omietok,

-	búracie práce (priečky medzi WC), vybudovanie nových priečok,

-	výmena dlažby a obkladov (farba dlažby a obkladov po dohode, dlažba protišmyková),

-	maľba jednofarebná, dvojnásobná (farba po dohode),

-	odvoz odpadového materiálu, pôvodných zariadení, sute a vybúraných hmôt na skládku.

Nutnosť záznamov všetkých prevedených prác v montážnom denníku, požiadavka na optimálne technické a ekonomické riešenie.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o uložení odvezeného odpadu na skládku po realizácii prác.

3.2	Požadovaná záruka na dielo: 5 rokov.

3.3	Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky v súlade s popisom v bode 3.1, v podobe podrobného rozpočtu s cenami a opisom navrhovaných prác, materiálov a zariadení.

3.4	Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ stanovil uchádzačom povinnú obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si overili a získali informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.

Termín obhliadky je stanovený na: 17.6.2013 o 9:00 hod.

Miesto stretnutia: Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, Prievidza

3.5	Termín dodania: júl 2013

4.	Možnosť predloženia ponuky

4.1	Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.	Podmienky financovania predmetu obstarávania

5.1	Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2	Zálohy nebudú  poskytované.

5.3	Fakturácia – po vykonaní prác, splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.	Podmienky účasti uchádzačov

6.1	Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.

6.2	Potvrdenie o vykonaní obhliadky miesta uskutočnenia prác.

6.3	Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

7.	Lehota na predloženie ponúk

7.1	Lehota na predloženie ponúk je určená do: 20.6.2013 do 10:00 hod.

7.2	Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01  Prievidza.

7.3	Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach s označením: „ZNH – OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ - NEOTVÁRAŤ“.

8.	Kritéria na hodnotenie ponúk

8.1	Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

Cena za celý predmet obstarávania bude zahŕňať všetky náklady na realizáciu činností uvedených v bode 3, vrátane materiálu, dopravy, demontáže a odvozu odpadového materiálu, montáže nových zariadení a súvisiacich murárskych prác a bude zohľadňovať všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeného diela.

9.	Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

9.1	Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

9.2	S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

9.3	Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.

9.4	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Miriam Piterková

V Prievidzi, 12.6.2013

# Text boxes

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta