REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE

Dodávka materiálu kotolne podľa dodacieho listu – neoceňovať:

Množstvo

- Plynový filter DN32							2

- Neutralizačný granulát 8kg					1

- Vitocrossal 100 Cl 2x318 kW kaskáda

- Vitotronic 100 GC7B + 300-K MW1B

- Kessel Vitocrossal Cl 320 Komponenten			2

- TU-sada Cl Kaskade CZ						1

- Tep. izolácia Vitocrossal Cl 560/640 D				1

- Gasbrenner Vitocrossal 100 Cl 320kW				2

- Sada káblov Vitocrossal 100 Cl1 200-320			2

- Ovládací panel Vitocrossal Cl1 zabalený			2

- Vitotronic 100 HC 1B						2

- Vitotronic 300-K MW1B						1

- TU sada k Vitotronic 300-K MW1B CZ				1

- Stenová konzola							1

- Komunikačný modul LON						2

- Komunikačné vedenie LON					2

- VBC 144-A20.1xx							2

- Neutralizácia GENO-Neutra V N-70				1

- Vitotronic 200-H typ HK3B

- Vitotronic 200-H  HK3B						1

- TU – sada Vitotronic 200-H  HK1B/HK3B CZ			1

- Stenová konzola							1

- Komunikačný modul LON						1

- Komunikačné vedenie LON					1

- Príložný snímač teploty NTC č. 2 I=5800			5

- Detektor dymu							1

- Klávesnica LCD							1

- Detektor zaplavenia						1

- Detektor CO								1

- Detektor MO								1

- Ústredňa + skrinka							1

- Beipack Typenschild Vitrossal Cl 640 D				1