## Critera, scales & weights
Kritériá, vyhodnocovacie škály a váhy kritérii
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
číslo | Kritérium | Popis | Škála | Váha kritéria (navrhuje sa 5% -> 25%)
1 | Priemerné náklady na teplo (LCOH) | Zarovnané náklady na dodávku tepla do distribučnej siete CZT zahŕňajú CAPEX a OPEX počas celej životnosti. Pre OPEX zahŕňa náklady na palivo, teda efektívnosť výroby a prenosu (straty). Zahŕňa finančné aj ekonomické náklady, pričom tieto zahŕňajú aj ceny „externalít“ (emisie CO2, znečistenie ovzdušia, bezpečnosť dodávok). | 5- Veľmi nízky / konkurenčný LCOH, 4- Pomerne nízky LCOH, 3- Stredne nízky LCOH, 2- Pomerne vysoký LCOH, 1- Veľmi vysoký / nekonkurenčný LCOH | 12.5%
2 | Bezpečnosť dodávok (BD) | Zahŕňa posúdenie úrovne BD navrhovaného nastavenia systému zásobovania CZT. Referenčný je aktuálny stav výroby z ENO. Zahŕňa výrobu a prenos tepla. Zahŕňa spoľahlivosť v záťažových podmienkach, vek zariadenia, súvisiace riziká (poruchy) BD (poruchy), diverzifikácia paliva, technické riziká súvisiace s typom technológie. | 5 - Výrazne vyššia úroveň BD, 4 - vyššia BD, 3 - žiadna zmena BD na súčasnej úrovni, 2 - nižšia úroveň BD, 1 - úroveň BD oveľa nižšia | 12.5%
3 | Miestny vplyv na ŽP | Zahŕňa odhady miestnej úrovne emisií, vplyvu na miestnu kvalitu ovzdušia, polohy projektu vo vzťahu k prírodným chráneným oblastiam (Natura 2000), využitia pôdy (využitie plochy poľnohospodárskej pôdy a súvisiaceho vizuálneho dopadu), využitia miestnych zdrojov, ako je palivo (vplyv dopravy paliva, ako aj ostatná doprava), voda atď.. | 5- veľmi malý vplyv, 4 - malý vplyv, 3 - priemerný vplyv, 2 - veľký vplyv, 1 - veľmi vysoký vplyv | 12.5%
4 | Emisie skl. plynov (CO2) | Zahŕňa odhadovanú úroveň emisií CO2 z výroby tepla bez OZE v typickom roku prevádzky. Založené na priamych emisiách (bez indukovaných účinkov) | 5 - veľmi nízke emisie CO2, 4-nižšie emisie, 3-priemerné emisie, 2-vyššie emisie, 1- veľmi vysoké emisie | 12.5%
5 | Sociálna akceptácia | Posúdenie projektu z hľadiska prijateľnosti pre zainteresované strany. Zahŕňa aspekty ako jeho strategické prispôsobenie sa národným a miestnym politikám, stratégiám a plánom (napr. NECP, Transformačný akčný plán uhoľného regiónu Horná Nitra, koncepcie komunálneho tepla); vplyv projektu a príspevky na rozvoj miestnej komunity (napr. vplyv na pracovné miesta, využitie miestne dostupných zdrojov vrátane energii); celkové vnímanie projektu miestnou komunitou, investormi a mimovládnymi organizáciami; vnímanie kvality tepla odberateľmi. | 5 - úplne prijateľné, 4 - viac alebo menej prijateľné, 3 - ľahostajné, 2 - väčšinou neprijateľné, 1 - úplne neprijateľné | 12.5%
6 | Riziká | Odhad úrovne rizika rozvoja projektu z hľadiska splnenia požadovaného časového harmonogramu (Q3 / 2023). Zahŕňa riziká spojené s obstaraním pozemku, riziká financovania projektu, riziká uzatvárania zmlúv vrátane. riziká obstarávania; prevádzkové riziká vrátane technických, ceny paliv a rizík z poklesu dopytu | 5- veľmi nízke riziko, 4 - nižšie riziko, 3 - priemerné hodnotenie, 2 - vysoké riziko, 1 - veľmi vysoké riziko | 12.5%
7 | “Blokovací” efekt | Posúdenie, či navrhovaná investícia nevytvára prekážky pre budúci rozvoj a pripojenie udržateľnejších riešení | 5 5 - veľmi nízky efekt, 4- nízky efekt, 3- priemerný efekt, 2- vysoký efekt, 1- veľmi vysoký efekt | 12.5%
8 | Zameranie projektu/oblasť pokrytia | Posúdenie, či navrhovaný vyhovuje požiadavkám na teplo všetkých zákazníkov, ktorí sú v súčasnosti zásobovaní z ENO. | 5 - plne uspokojuje dopyt všetkých zákazníkov, 4 - uspokojuje takmer všetok dopyt, ale u niekoľkých zákazníkov dopyt nespĺňa, 3 - uspokojuje najviac, ale nie u niektorých zákazníkov, 2 - nespĺňa väčšinu dopytu, 1 - nespĺňajú dopyt žiadneho zo zákazníkov | 12.5%
| [Pridaj kritériá podľa potreby] |  |  | 0%
| [Pridaj kritériá podľa potreby] |  |  | 0%
|  |  | Celkom | 100%

## SE
SE: biomasové a plynové kotly a plynová kogeneračná jednotka v Novákoch | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Column1 | Column2 | Column22 | Column3 | Column4 | Column6
číslo | Kritérium | Navrhovaná váha kritéria | Názor rozhodujúceho | Navrhované skóre | Vážené skóre
1 | Priemerné náklady na teplo (LCOH) | 12.5% |  | 5 | 0.625
2 | Bezpečnosť dodávok (BD) | 12.5% |  | 5 | 0.625
3 | Miestny vplyv na ŽP | 12.5% |  | 5 | 0.625
4 | Emisie sklen.plynov (CO2) | 12.5% |  | 5 | 0.625
5 | Sociálna akceptácia | 12.5% |  | 5 | 0.625
6 | Riziká | 12.5% |  | 5 | 0.625
7 | “Blokovací ” efekt | 12.5% |  | 5 | 0.625
8 | Zameranie projektu /oblasť pokrytia | 12.5% |  | 5 | 0.625
| [Pridaj kritériá podľa potreby] | 0% |  | 5 | 0
| [Pridaj kritériá podľa potreby] | 0% |  | 5 | 0
| CELKOM | 100% |  | 50 | 5

## HBP
HBP/PTH: biomass, other RES and gas cogeneration unit in Cígeľ, gas boilers in Prievidza | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Column1 | Column2 | Column22 | Column3 | Column4 | Column6
číslo | Kritérium | Navrhovaná váha kritéria | Názor rozhodujúceho | Navrhované skóre | Vážené skóre
1 | Kritérium | 12.5% |  | 5 | 0.625
2 | Priemerné náklady na teplo (LCOH) | 12.5% |  | 5 | 0.625
3 | Bezpečnosť dodávok (BD) | 12.5% |  | 5 | 0.625
4 | Miestny vplyv na ŽP | 12.5% |  | 5 | 0.625
5 | Emisie sklen.plynov (CO2) | 12.5% |  | 5 | 0.625
6 | Sociálna akceptácia | 12.5% |  | 5 | 0.625
7 | Riziká | 12.5% |  | 5 | 0.625
8 | “Blokovací ” efekt | 12.5% |  | 5 | 0.625
| Zameranie projektu /oblasť pokrytia | 0% |  | 5 | 0
| [Pridaj kritériá podľa potreby] | 0% |  | 5 | 0
| 0 | 100% |  | 50 | 5
| CELKOM | 187.5% |  | 95 | 9.375

## Scores
| SE | HBP
Total | 5 | 5
Kritérium | 0.625 | 0.625
Priemerné náklady na teplo (LCOH) | 0.625 | 0.625
Bezpečnosť dodávok (BD) | 0.625 | 0.625
Miestny vplyv na ŽP | 0.625 | 0.625
Emisie sklen.plynov (CO2) | 0.625 | 0.625
Sociálna akceptácia | 0.625 | 0.625
Riziká | 0.625 | 0.625
“Blokovací ” efekt | 0.625 | 0.625
Zameranie projektu /oblasť pokrytia | 0 | 0
[Pridaj kritériá podľa potreby] | 0 | 0